| Ice Harbor RSW study Alternative Spill Pattern. Deflectors in all Bays. RSW in bay 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spill Bay |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Stops | Total Spill (kcfs) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | RSW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |
|  | RSW |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 10.2 |
|  | RSW |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 11.9 |
|  | RSW |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 13.6 |
|  | RSW |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15.3 |
|  | RSW |  | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 18.7 |
|  | RSW |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 7 | 20.4 |
|  | RSW |  | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 22.1 |
|  | RSW |  | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 23.8 |
|  | RSW |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 10 | 25.5 |
|  | RSW |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 1 | 11 | 27.2 |
|  | RSW |  | 5 |  | 5 |  |  | 1 | 1 | 12 | 28.9 |
|  | RSW |  | 5 |  | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 13 | 30.6 |
|  | RSW |  | 5 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 32.3 |
|  | RSW |  | 5 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 34 |
|  | RSW |  | 5 |  | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 35.7 |
|  | RSW |  | 5 |  | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 37.4 |
|  | RSW |  | 5 |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 39.1 |
| 1 | RSW | 2 | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 40.8 |
| 1 | RSW | 2 | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 42.5 |
| 1 | RSW | 2 | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 44.2 |
| 1 | RSW | 2 | 4 |  | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22 | 45.9 |
| 1 | RSW | 2 | 4 |  | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 23 | 47.6 |
| 1 | RSW | 2 | 5 |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 24 | 49.3 |
| 1 | RSW | 2 | 5 |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 25 | 51 |
| 1 | RSW | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 26 | 52.7 |
| 1 | RSW | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 | 54.4 |
| 1 | RSW | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 28 | 56.1 |
| 1 | RSW | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 29 | 57.8 |
| 1 | RSW | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 29 | 57.8 |
| 1 | RSW | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 30 | 59.5 |
| 1 | RSW | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 31 | 61.2 |
| 1 | RSW | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 32 | 62.9 |
| 1 | RSW | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 33 | 64.6 |
| 1 | RSW | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 34 | 66.3 |
| 1 | RSW | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 35 | 68 |
| 1 | RSW | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 36 | 69.7 |
| 1 | RSW | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 37 | 71.4 |
| 1 | RSW | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 38 | 73.1 |
| 1 | RSW | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 39 | 74.8 |
| 1 | RSW | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 40 | 76.5 |
| 1 | RSW | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 41 | 78.2 |
| 1 | RSW | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 42 | 79.9 |
| 1 | RSW | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 43 | 81.6 |
| 1 | RSW | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 44 | 83.3 |
| 1 | RSW | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 45 | 85 |
| 1 | RSW | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 46 | 86.7 |
| 1 | RSW | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 47 | 88.4 |
| 1 | RSW | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 48 | 90.1 |
| 1 | RSW | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 49 | 91.8 |
| 1 | RSW | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 50 | 93.5 |
| 1 | RSW | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 51 | 95.2 |
| 1 | RSW | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 52 | 96.9 |
| 1 | RSW | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 53 | 98.6 |
| 1 | RSW | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 54 | 100.3 |
| 1 | RSW | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 55 | 102 |