
                                                                               February 1999


Table TDA-6.  Spill patterns for juvenile fish passage at The Dalles Dam.

	Gate # (Opening in feet)
	Total

Feet
	Kcfs

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1.5

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	3

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	4.5

	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	6

	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	7.5

	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	9

	2
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	10.5

	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	12

	2
	2
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	13.5

	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	15

	2
	2
	2
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	16.5

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	18

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	19.5

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	21

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	22.5

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	24

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17
	25.5

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	27

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19
	28.5

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	30

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	31.5

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	33

	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23
	34.5

	2
	2
	2
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	36

	2
	2
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	37.5

	2
	2
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26
	39

	2
	2
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27
	40.5

	2
	2
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28
	42

	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29
	43.5

	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	45

	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31
	46.5

	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	32
	48

	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33
	49.5

	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34
	51

	2
	2
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	52.5


Table TDA-6 (cont).  Spill patterns for juvenile fish passage at The Dalles Dam.

	Gate # (Opening in feet)
	Total

Feet
	Kcfs

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	

	2
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	54

	2
	3
	3
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37
	55.5

	2
	3
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	38
	57

	3
	3
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39
	58.5

	3
	3
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	60

	3
	3
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	41
	61.5

	3
	3
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	63

	3
	3
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	43
	64.5

	3
	3
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44
	66

	3
	3
	4
	5
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45
	67.5

	3
	3
	4
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46
	69

	3
	3
	4
	5
	5
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47
	70.5

	3
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48
	72

	3
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	49
	73.5

	3
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	75

	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	51
	76.5

	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	52
	78

	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	53
	79.5

	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54
	81

	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55
	82.5

	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56
	84

	4
	4
	5
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	57
	85.5

	4
	4
	5
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	58
	87

	4
	4
	5
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	59
	88.5

	4
	4
	5
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	90

	4
	4
	5
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	61
	91.5

	4
	4
	5
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	62
	93

	4
	5
	5
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	63
	94.5

	4
	5
	5
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	64
	96

	4
	5
	5
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	97.5

	4
	5
	5
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	66
	99

	5
	5
	5
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	67
	100.5

	5
	5
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	68
	102

	5
	5
	6
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	69
	103.5

	5
	6
	6
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	105


Table TDA-6 (cont).  Spill patterns for juvenile fish passage at The Dalles Dam.

	Gate # (Opening in feet)
	Total Feet
	Kcfs

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	

	5
	6
	6
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	71
	106.5

	5
	6
	6
	7
	7
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	72
	108

	5
	6
	6
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	73
	109.5

	5
	6
	6
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	3
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	74
	111

	5
	6
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	3
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	75
	113

	5
	6
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	76
	114

	5
	6
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	77
	115.5

	5
	6
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	78
	117

	6
	6
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	79
	118.5

	6
	6
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	120

	6
	6
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	81
	121.5

	6
	6
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	82
	123

	6
	6
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	83
	124.5

	6
	6
	7
	8
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	84
	126

	6
	6
	7
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	85
	127.5

	6
	6
	7
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	86
	129

	6
	7
	7
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	87
	130.5

	6
	7
	7
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	88
	132

	6
	7
	7
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	89
	133.5

	6
	7
	7
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	90
	135

	6
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	91
	136.5

	6
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	92
	138

	7
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	93
	139.5

	7
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	94
	141

	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	95
	142.5

	7
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	96
	144

	7
	8
	8
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	97
	145.5

	7
	8
	8
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	98
	147

	7
	8
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	99
	148.5

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	150

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	101
	151.5

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	102
	153

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	5
	4
	3
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	103
	154.5

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	5
	4
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	104
	156

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	5
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	105
	157.5


Table TDA-6 (cont).  Spill patterns for juvenile fish passage at The Dalles Dam.

	Gate # (Opening in feet)
	Total

Feet
	Kcfs

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	106
	159

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	107
	160.5

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	108
	162

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	109
	163.5

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	110
	165

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	111
	166.5

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	4
	3
	2
	1
	
	
	
	
	
	112
	168

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	
	
	113
	169.5

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	4
	3
	3
	2
	
	
	
	
	
	114
	171

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	115
	172.5

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	116
	174

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	117
	175.5

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	118
	177

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	5
	5
	4
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	119
	178.5

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	120
	180

	7
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	121
	181.5

	7
	8
	9
	9
	10
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	122
	183

	7
	8
	9
	9
	10
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	123
	184.5

	7
	8
	9
	9
	10
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	124
	186

	7
	8
	9
	9
	10
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	125
	187.5

	7
	8
	9
	9
	10
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	126
	189

	7
	8
	9
	9
	10
	10
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	127
	190.5

	7
	8
	9
	9
	10
	10
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	128
	192

	7
	8
	9
	9
	10
	10
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	129
	193.5

	7
	8
	9
	9
	10
	10
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	130
	195

	7
	8
	9
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	131
	196.5

	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	132
	198

	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	4
	3
	2
	
	
	
	
	
	133
	199.5

	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	4
	3
	2
	1
	
	
	
	
	134
	201

	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	
	135
	202.5

	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	6
	6
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	
	136
	204

	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	6
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	
	137
	205.5

	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	6
	4
	3
	3
	2
	
	
	
	
	138
	207

	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	6
	4
	4
	3
	2
	
	
	
	
	139
	208.5

	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	140
	210


Table TDA-6 (cont).  Spill patterns for juvenile fish passage at The Dalles Dam.

	Gate # (Opening in feet)
	Total Feet
	Kcfs

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	

	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	141
	211.5

	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	8
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	142
	213

	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	143
	214.5

	7
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	144
	216

	8
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	145
	217.5

	8
	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	146
	219

	8
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	147
	220.5

	8
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	148
	222

	8
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	149
	223.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	
	
	
	
	150
	225

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	
	
	
	151
	226.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	152
	228

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	2
	1
	
	
	153
	229.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	2
	2
	
	
	154
	231

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	2
	2
	1
	
	155
	232.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	2
	2
	2
	
	156
	234

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	157
	235.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	158
	237

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	159
	238.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	160
	240

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	161
	241.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	162
	243

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	163
	244.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	164
	246

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	165
	247.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	166
	249

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	167
	250.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	168
	252

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	169
	253.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	170
	255

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	171
	256.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	172
	258

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	173
	259.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	174
	261

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	175
	262.5


Table TDA-6 (cont).  Spill patterns for juvenile fish passage at The Dalles Dam.

	Gate # (Opening in feet)
	Total Feet
	Kcfs

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	176
	264

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	177
	265.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	178
	267

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	179
	268.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	180
	270

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	181
	271.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	182
	273

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	183
	274.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	184
	276

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	185
	277.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	186
	279

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	187
	280.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	188
	282

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	189
	283.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	190
	285

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	191
	286.5

	8
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	192
	288

	9
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	193
	289.5

	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	194
	291

	9
	10
	11
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	195
	292.5

	9
	10
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	196
	294

	9
	10
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	197
	295.5

	9
	10
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	198
	297

	9
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	199
	298.5

	9
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	200
	300

	9
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	201
	301.5

	9
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	202
	303

	9
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	203
	304.5

	9
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	204
	306

	9
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	205
	307.5

	10
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	206
	309

	10
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	207
	310.5

	10
	11
	12
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	208
	312

	10
	11
	12
	12
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	209
	313.5

	10
	11
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	210
	315


Table TDA-6 (cont).  Spill patterns for juvenile fish passage at The Dalles Dam.

	Gate # (Opening in feet)
	Total Feet
	Kcfs

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	211
	316.5

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	212
	318

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	213
	319.5

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	214
	321

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	215
	322.5

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	216
	324

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	217
	325.5

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	218
	327

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	219
	328.5

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	220
	330

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	221
	331.5

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	222
	333

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	223
	334.5

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	224
	336

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	225
	337.5

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	7
	6
	5
	5
	5
	226
	339

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	227
	340.5

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	228
	342

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	229
	343.5

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	230
	345

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	5
	5
	231
	346.5

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	6
	5
	5
	232
	348

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	7
	6
	5
	5
	233
	349.5

	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	5
	234
	351


Table TDA-7 .  Spill patterns for adult fish passage at The Dalles Dam.

	Gate # (Opening in feet)
	Total

Feet
	Kcfs

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	1.5

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	3
	4.5

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	4
	6

	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	5
	7.5

	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	6
	9

	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	7
	10.5

	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	1
	8
	12

	1
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	1
	9
	13.5

	1
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2
	1
	10
	15

	2
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2
	1
	11
	16.5

	2
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2
	2
	12
	18

	2
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2
	2
	13
	19.5

	2
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	2
	2
	14
	21

	2
	2
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	2
	2
	15
	22.5

	2
	2
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	16
	24

	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	17
	25.5

	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	18
	27

	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	19
	28.5

	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	20
	30

	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	21
	31.5

	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	22
	33

	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	23
	34.5

	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	24
	36

	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	25
	37.5

	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	26
	39

	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	27
	40.5

	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	28
	42

	2
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	29
	43.5

	2
	3
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	30
	45

	2
	3
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	31
	46.5

	2
	3
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	32
	48

	2
	3
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	33
	49.5

	2
	3
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	34
	51

	2
	3
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	35
	52.5


Table TDA-7 (cont).  Spill patterns for adult fish passage at The Dalles Dam.

	Gate # (Opening in feet)
	Total

Feet
	Kcfs

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	

	2
	3
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	36
	54

	2
	3
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	37
	55.5

	2
	3
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	38
	57

	2
	3
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	39
	58.5

	3
	3
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	40
	60

	3
	3
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	41
	61.5

	3
	3
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	42
	63

	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	43
	64.5

	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	44
	66

	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	45
	67.5

	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	46
	69

	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	47
	70.5

	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	48
	72

	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	49
	73.5

	3
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	50
	75

	3
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	51
	76.5

	3
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	52
	78

	3
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	53
	79.5

	3
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	54
	81

	3
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	55
	82.5

	3
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	56
	84

	3
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	57
	85.5

	3
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	58
	87

	3
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	59
	88.5

	3
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	60
	90

	3
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	61
	91.5

	3
	3
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	62
	93

	3
	3
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	2
	2
	3
	2
	63
	94.5

	3
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	3
	2
	64
	96

	3
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	3
	2
	65
	97.5

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	3
	2
	66
	99

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	2
	67
	100.5

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	68
	102

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	69
	103.5

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	70
	105


Table TDA-7 (cont).  Spill patterns for adult fish passage at The Dalles Dam.

	Gate # (Opening in feet)
	Total

Feet
	Kcfs

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	71
	106.5

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	72
	108

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	73
	109.5

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	74
	111

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	75
	112.5

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	76
	114

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	77
	115.5

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	78
	117

	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	79
	118.5

	3
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	80
	120

	3
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	81
	121.5

	3
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	82
	123

	3
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	83
	124.5

	3
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	84
	126

	3
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	85
	127.5

	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	86
	129

	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	87
	130.5

	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	88
	132

	3
	3
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	89
	133.5

	3
	3
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	90
	135

	3
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	91
	136.5

	3
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	92
	138

	3
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	93
	139.5

	3
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	94
	141

	3
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	95
	142.5

	3
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	96
	144

	3
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	97
	145.5

	3
	4
	4
	4
	5
	5
	6
	5
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	98
	147

	3
	4
	4
	4
	5
	5
	6
	5
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	99
	148.5

	3
	4
	4
	4
	5
	5
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	100
	150

	3
	4
	4
	4
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	101
	151.5

	3
	4
	4
	4
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	102
	153

	3
	4
	4
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	103
	154.5

	3
	4
	4
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	104
	156

	3
	4
	4
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	105
	157.5


Table TDA-7 (cont).  Spill patterns for adult fish passage at The Dalles Dam.

	Gate # (Opening in feet)
	Total

Feet
	Kcfs

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	

	3
	4
	4
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	106
	159

	3
	4
	4
	5
	5
	6
	6
	6
	7
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	107
	160.5

	3
	4
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	108
	162

	3
	4
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	109
	163.5

	3
	4
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	110
	165

	3
	4
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	111
	166.5

	3
	4
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	112
	168

	3
	4
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	113
	169.5

	3
	4
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	114
	171

	3
	4
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	115
	172.5

	3
	4
	5
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	116
	174

	3
	4
	5
	5
	6
	6
	6
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	117
	175.5

	3
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	118
	177

	3
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	119
	178.5

	3
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	120
	180

	3
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	121
	181.5

	3
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	122
	183

	3
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	7
	7
	7
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	123
	184.5

	3
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	124
	186

	3
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	125
	187.5

	3
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	126
	189

	3
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	127
	190.5

	3
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	128
	192

	3
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	129
	193.5

	3
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	3
	130
	195

	3
	4
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	3
	131
	196.5

	3
	4
	5
	5
	6
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	3
	132
	198

	3
	4
	5
	6
	6
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	3
	133
	199.5

	3
	4
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	3
	134
	201

	3
	4
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	3
	135
	202.5

	3
	4
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	3
	136
	204

	3
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	3
	137
	205.5

	3
	5
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	3
	138
	207

	3
	5
	6
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	3
	139
	208.5

	3
	5
	6
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	3
	140
	210


Table TDA-7 (cont).  Spill patterns for adult fish passage at The Dalles Dam.

	Gate # (Opening in feet)
	Total

Feet
	Kcfs

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	

	3
	5
	6
	6
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	3
	141
	211.5

	3
	5
	6
	6
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	3
	142
	213

	3
	5
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	3
	143
	214.5

	3
	5
	6
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	4
	3
	144
	216

	3
	5
	6
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	4
	3
	145
	217.5

	3
	5
	6
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	5
	4
	3
	146
	219

	3
	5
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	5
	4
	3
	147
	220.5

	3
	5
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	3
	148
	222

	3
	5
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	3
	149
	223.5

	3
	5
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	5
	5
	3
	150
	225

	3
	5
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	5
	5
	3
	151
	226.5

	3
	5
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	5
	5
	3
	152
	228

	3
	5
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	5
	5
	3
	153
	229.5

	3
	5
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	5
	5
	3
	154
	231

	3
	5
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	5
	5
	3
	155
	232.5

	3
	5
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	6
	5
	5
	3
	156
	234

	3
	5
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	6
	5
	5
	3
	157
	235.5

	3
	5
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	6
	5
	5
	3
	158
	237

	3
	5
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	6
	5
	5
	3
	159
	238.5

	3
	5
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	6
	5
	5
	3
	160
	240

	3
	5
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	5
	5
	3
	161
	241.5

	3
	5
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	5
	5
	3
	162
	243

	3
	5
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	5
	3
	163
	244.5

	3
	5
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	6
	5
	3
	164
	246

	3
	5
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	5
	3
	165
	247.5

	3
	5
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	166
	249

	3
	5
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	167
	250.5

	3
	5
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	168
	252

	3
	5
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	169
	253.5

	3
	5
	7
	8
	8
	8
	9
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	170
	255

	3
	5
	7
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	171
	256.5

	3
	5
	7
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	172
	258

	3
	5
	7
	8
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	173
	259.5

	3
	5
	7
	8
	8
	9
	9
	9
	10
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	174
	261

	3
	5
	7
	8
	8
	9
	9
	9
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	175
	262.5


Table TDA-7 (cont).  Spill patterns for adult fish passage at The Dalles Dam.

	Gate # (Opening in feet)
	Total

Feet
	Kcfs

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	

	3
	5
	7
	8
	8
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	176
	264

	3
	5
	7
	8
	8
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	177
	265.5

	3
	5
	7
	8
	9
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	178
	267

	3
	5
	7
	8
	9
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	179
	268.5

	3
	5
	7
	8
	9
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	180
	270

	3
	5
	7
	8
	9
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	181
	271.5

	3
	5
	7
	9
	9
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	182
	273

	3
	5
	7
	9
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	183
	274.5

	3
	5
	7
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	184
	276

	3
	5
	7
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	185
	277.5

	3
	5
	7
	9
	9
	9
	10
	10
	11
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	186
	279

	3
	5
	7
	9
	9
	9
	10
	10
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	187
	280.5

	3
	5
	7
	9
	9
	9
	10
	10
	11
	11
	11
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	6
	5
	3
	188
	282

	3
	5
	7
	9
	9
	9
	10
	10
	11
	11
	11
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	5
	3
	189
	283.5

	3
	5
	7
	9
	9
	9
	10
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	5
	3
	190
	285

	3
	5
	7
	9
	9
	9
	10
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	5
	3
	191
	286.5

	3
	5
	7
	9
	9
	9
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	5
	3
	192
	288

	3
	5
	7
	9
	9
	9
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	5
	3
	193
	289.5

	3
	5
	7
	9
	9
	10
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	5
	3
	194
	291

	3
	5
	7
	9
	9
	10
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	5
	3
	195
	292.5

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	5
	3
	196
	294

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	8
	8
	7
	5
	3
	197
	295.5

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	8
	7
	5
	3
	198
	297

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	8
	7
	5
	3
	199
	298.5

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	7
	5
	3
	200
	300

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	7
	5
	3
	201
	301.5

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	10
	11
	12
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	7
	5
	3
	202
	303

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	10
	11
	12
	12
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	7
	5
	3
	203
	304.5

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	10
	11
	12
	12
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	7
	5
	3
	204
	306

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	10
	11
	12
	12
	12
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	7
	5
	3
	205
	307.5

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	10
	11
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	7
	5
	3
	206
	309

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	11
	11
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	9
	9
	7
	5
	3
	207
	310.5

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	11
	11
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	9
	9
	7
	5
	3
	208
	312

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	11
	11
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	9
	7
	5
	3
	209
	313.5

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	11
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	9
	7
	5
	3
	210
	315


Table TDA-7 (cont).  Spill patterns for adult fish passage at The Dalles Dam.

	Gate # (Opening in feet)
	Total

Feet
	Kcfs

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	

	3
	5
	7
	9
	10
	10
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	9
	7
	5
	3
	211
	316.5

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	9
	7
	5
	3
	212
	318

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	11
	10
	10
	9
	9
	7
	5
	3
	213
	319.5

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	11
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	10
	10
	9
	9
	7
	5
	3
	214
	321

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	11
	12
	13
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	10
	10
	9
	9
	7
	5
	3
	215
	322.5

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	11
	12
	13
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	10
	10
	9
	9
	7
	5
	3
	216
	324

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	11
	12
	13
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	7
	5
	3
	217
	325.5

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	12
	12
	13
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	7
	5
	3
	218
	327

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	12
	12
	13
	13
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	7
	5
	3
	219
	328.5

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	12
	12
	13
	13
	13
	12
	12
	12
	11
	11
	10
	10
	10
	9
	7
	5
	3
	220
	330

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	12
	12
	13
	13
	13
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	10
	10
	9
	7
	5
	3
	221
	331.5

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	12
	12
	13
	13
	13
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	10
	10
	9
	7
	5
	3
	222
	333

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	12
	12
	13
	13
	13
	13
	12
	12
	12
	11
	11
	10
	10
	9
	7
	5
	3
	223
	334.5

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	12
	12
	13
	13
	13
	13
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	10
	9
	7
	5
	3
	224
	336

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	12
	12
	13
	13
	13
	13
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	10
	9
	7
	5
	3
	225
	337.5

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	12
	12
	13
	13
	13
	13
	12
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	7
	5
	3
	226
	339

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	12
	12
	13
	13
	13
	13
	13
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	7
	5
	3
	227
	340.5

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	12
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	7
	5
	3
	228
	342

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	12
	12
	12
	11
	10
	9
	7
	5
	3
	229
	343.5

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	12
	12
	11
	10
	9
	7
	5
	3
	230
	345

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	12
	11
	10
	9
	7
	5
	3
	231
	346.5

	3
	5
	7
	9
	10
	11
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	12
	11
	10
	9
	7
	5
	3
	232
	348

	3
	5
	7
	9
	10
	12
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	12
	11
	10
	9
	7
	5
	3
	233
	349.5

	3
	5
	7
	9
	11
	12
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	12
	11
	10
	9
	7
	5
	3
	234
	351


TDA-1

